スクリュー釘

●スティール

| 品番 | スリーブ長 (mm) | 下穴径 (mm) | 最大取付物厚さ (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | 25 | φ4 mm | 5 |
| 525 | 25 | φ5 mm | 5 |
| 535 | 35 | φ5 mm | 6 |
| 550 | 50 | φ5 mm | 20 |
| 635 | 35 | φ6 mm | 6 |
| 650 | 50 | φ6 mm | 20 |

●ステンレス

| 品番 | スリーブ長 (mm) | 下穴径 (mm) | 最大取付物厚さ (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | 25 | φ4 mm | 5 |
| 535 | 35 | φ5 mm | 6 |
| 550 | 50 | φ5 mm | 20 |
| 635 | 35 | φ6 mm | 6 |
| 650 | 50 | φ6 mm | 20 |

screw nails

●Steel

| Part No. | the length of a sleeve (mm) | Hole diameter (mm) | Attachment to a maximum thickness (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | 25 | φ4 mm | 5 |
| 525 | 25 | φ5 mm | 5 |
| 535 | 35 | φ5 mm | 6 |
| 550 | 50 | φ5 mm | 20 |
| 635 | 35 | φ6 mm | 6 |
| 650 | 50 | φ6 mm | 20 |

●Stainless steel

| Part No. | the length of a sleeve (mm) | Hole diameter (mm) | Attachment to a maximum thickness (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | 25 | φ4 mm | 5 |
| 535 | 35 | φ5 mm | 6 |
| 550 | 50 | φ5 mm | 20 |
| 635 | 35 | φ6 mm | 6 |
| 650 | 50 | φ6 mm | 20 |